VASTE ALUMINIUM KOOILADDER  (pr.NEN-EN 12437-4)
Type ladder: Gorter Luiken® - vaste, verticale ladder met muurbeugels
Type kooi: Gorter Luiken® – aluminium kooi met 5 strippen. De kooi begint op 2200 – 2500 mm vanaf de opstap. De ringafstand is 1200 – 1500 mm
Verdiepingshoogte (mm):                 
Muurbeugels: 
Voorgemonteerd
Afstand gevel – ladder: 200 mm
Onderlinge afstand: 2400 – 2800 mm 
Opties: andere afstand tot de gevel, voetplaten, verstevigde stijlen met voetplaten en bovenbeugel voor bevestiging zonder muurbeugels. 
Breedte ladder: 452 mm 
Kooidiameter: 700 mm (binnenwerks)
Afstand tussen de sporten: 300 mm